## Munka1
Sárvári Városgondnokság Nonprofit Kft.
9600 Sárvár, Széchenyi István u. 2. fszt. 1. |  |  |  | n.a. = nincs adat
4. számú melléklet a 157/2005. (VIII.154.) Korm. rendelethez
Gazdálkodásra vonatkozó gazdasági és műszaki információk
I. táblázat
Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):
sorszám | Megnevezés | Mértékegység | 2022. év | 2023. év
1. | A fűtési időszak átlaghőmérséklete | °C | 8.5 | 9.2
2. | Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő | GJ | 20146 | 19346
3. | Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő | GJ | 3504 | 3928
5. | Egyéb felhasználók számára értékesített hő | GJ | 13498 | 10437
6. | Értékesített villamos energia mennyisége, | MWh | 0 | 0
7. | Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | n.a. | n.a.
8. | Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása | MJ/légm3 | n.a. | n.a.
9. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj | ezer Ft | 36577 | 39874
10. | Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj | ezer Ft | 6188 | 6357
11. | Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 53913 | 51811
12. | Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz- és csatornadíj nélkül | ezer Ft | 9379 | 8887
13. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel | ezer Ft | 46492 | 41699
14. | Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel | ezer Ft | 223787 | 233123
15. | Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel | ezer Ft | 0 | 0
16. | A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel | ezer Ft | 3373 | 3417
17. | Központi költségvetésből származó állami támogatások | ezer Ft | 643671 | 670532
18. | Helyi önkormányzattól kapott támogatások | ezer Ft | 0 | 0
19. | Egyéb támogatások | ezer Ft | 0 | 0
20. | Egyéb árbevétel és egyéb bevétel | ezer Ft | 17094 | 17304
21. | Árbevétel és egyéb bevétel összesen | ezer Ft | 1040474 | 1073004
II. táblázat
Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:
sorszám | Megnevezés | Mértékegység | 2022. év | 2023. év
1. | Felhasznált energia mennyisége összesen: | GJ | 52358 | 45447
1.1 | Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő | GJ | 0 | 0
1.2 | Saját kazánokból származó hő | GJ | 48384 | 37072
1.3 | Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú) | GJ | 0 | 0
1.4 | Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen | GJ | 48384 | 37072
1.5 | Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen | GJ | 1427 | 6423
1.6 | Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége | GJ | 50931 | 39024
1.6.1 | Felhasznált földgáz mennyisége | GJ | 50931 | 39024
1.6.2 | Felhasznált szénhidrogén mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.3 | Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége | GJ | 0 | 0
1.6.4 | Felhasznált egyéb energia mennyisége | GJ | 0 | 0
2. | Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen: | ezer Ft | 871888 | 707699
2.1 | Felhasznált gáz teljesítmény díja | ezer Ft | 35992 | 44183
2.2 | Felhasznált gáz gázdíja | ezer Ft | 835896 | 663516
2.3 | Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.4 | Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége | ezer Ft | 0 | 0
2.5 | Saját termelésű hő előállításának költsége összesen | ezer Ft | 0 | 0
3. | Vásárolt hő költsége összesen: | ezer Ft | 4729 | 116384
3.1 | Vásárolt hő teljesítménydíja | ezer Ft | 0 | 0
3.2 | Vásárolt hő energiadíja | ezer Ft | 4729 | 116384
4. | Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen: | ezer Ft | 16967 | 62153
4.1 | Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége | ezer Ft | 16967 | 62153
5. | A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen: | ezer Ft | 166669 | 189156
5.1 | Értékcsökkenés | ezer Ft | 19446 | 21602
5.2 | Bérek és járulékai | ezer Ft | 62319 | 72591
5.3 | Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek | ezer Ft | 49927 | 56161
5.4 | Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek | ezer Ft | 5 | 1635
5.5 | Egyéb költségek | ezer Ft | 34972 | 37167
III. táblázat
Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:
Megnevezés |  | Mértékegység | 2022. év | 2023. év
Lekötött földgáz teljesítmény |  | mn3/h | 900 | 800
Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény |  | mn3/h | 724 | 598
Maximális távhőteljesítmény igény |  | MW | 9.2 | 9.2
IV. táblázat
Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:
Megnevezés |  | Mértékegység | 2022. év | 2023. év
nincs |  | ezer Ft | 0 | 0
nincs |  | ezer Ft | 0 | 0
nincs |  | ezer Ft | 0 | 0
V. táblázat
Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:
Megnevezés |  | Mértékegység | 2022. év | 2023. év
Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke |  | ezer Ft | 0 | 0
Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke |  | ezer Ft | 0 | 0
Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke |  | ezer Ft | 0 | 0
Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke |  | ezer Ft | 0 | 0
Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma |  | db | 0 | 0
Távvezeték beruházások aktivált értéke |  | ezer Ft | 16203 | 0
Egyéb beruházások aktivált értéke |  | ezer Ft | 1301 | 688
Beruházások aktivált értéke összesen |  | ezer Ft | 17504 | 688
VI. táblázat
Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:
Megnevezés |  | Mértékegység | 2023. év
Az általános közszolgáltatási szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma |  | db | 994
Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma |  | db | 885
Az ellátott nem lakossági felhasználók száma |  | db | 25
Az üzemeltetett távhővezetékek hossza |  | km | 6.2
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma |  | db | 0
Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma |  | db | 0
VII. táblázat
Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:
Cégnév | Fő tevékenység | Tulajdoni arány | Előző évi árbevétel
nincs | - | - | -
VIII. táblázat
Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Elszámolási mérés helyét jelentő hőközpontok azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
Összesen | – | - | - | - | -
IX. táblázat
Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele | Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű díjfizetők száma (db) | Lekötött teljesítmény (MW) | Fűtött légtérfogat (m3) | Éves alapdíj (ezer Ft)
| 1019 | 169 | 6.802 | 228871 | n. a.
Összesen | –
X. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:
Hőközpont egyéni azonosító jele / számlákon feltűntetett azonosító szerint/ | Teljes elszámámolt hő felhasználás (GJ) | Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ) | Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbméter/év) | Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db) | Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)
105-0-000 |  | 937.015 | 171 | 0 | 0
107-0-000 |  | 1113.017 | 184 | 0 | 0
109-0-000 |  | 552.013 | 95 | 42 | 0
111-0-000 |  | 559.986 | 102 | 41 | 0
113-0-000 |  | 689.021 | 101 | 42 | 0
115-0-000 |  | 1993.013 | 169 | 93 | 0
117-0-000 |  | 684.993 | 104 | 42 | 0
119-0-000 |  | 264.996 | 291 | 0 | 0
123-0-000 |  | 235 | 154 | 1 | 0
125-0-000 |  | 952 | 56 | 0 | 0
127-0-000 |  | 768 | 40 | 1 | 0
129-0-000 |  | 174 | 95 | 1 | 0
131-0-000 |  | 376 | 155 | 0 | 1
133-0-000 |  | 673.998 | 118 | 20 | 0
137-0-000 |  | 481 | 66 | 0 | 0
139-0-000 |  | 188.3 | 112 | 1 | 0
141-0-000 |  | 38 | 61 | 1 | 0
143-0-000 |  | 274 | 91 | 1 | 0
145-0-000 |  | 331 | 143 | 1 | 0
147-0-000 |  | 2246.973 | 157 | 87 | 67
149-0-000 |  | 159 | 112 | 1 | 0
151-0-000 |  | 80.001 | 114 | 0 | 0
201-0-000 |  | 1012 | 73 | 1 | 1
203-0-000 |  | 620 | 72 | 1 | 0
205-0-000 |  | 899.007 | 144 | 44 | 45
207-0-000 |  | 514.001 | 187 | 0 | 21
301-0-000 |  | 930.965 | 132 | 47 | 44
303-0-000 |  | 1032.009 | 134 | 46 | 45
305-0-000 |  | 400.995 | 125 | 20 | 0
307-0-000 |  | 50.099 | 60 | 8 | 0
309-0-000 |  | 886.976 | 87 | 56 | 50
311-0-000 |  | 24 | 264 | 1 | 0
313-0-000 |  | 258 | 100 | 1 | 1
315-0-000 |  | 119 | 56 | 1 | 1
317-0-000 |  | 229.002 | 135 | 11 | 10
319-0-000 |  | 203 | 98 | 16 | 16
321-0-000 |  | 150.001 | 92 | 10 | 10
323-0-000 |  | 283.004 | 107 | 20 | 20
325-0-000 |  | 163.006 | 79 | 15 | 15
327-0-000 |  | 193.002 | 93 | 15 | 15
329-0-000 |  | 190.005 | 108 | 11 | 11
331-0-000 |  | 206.992 | 98 | 16 | 15
333-0-000 |  | 210.001 | 100 | 16 | 15
335-0-000 |  | 1843.956 | 117 | 94 | 87
337-0-000 |  | 642.027 | 136 | 14 | 28
901-0-000 |  | 360.001 | 177 | 0 | 0
Kórház |  | 3133 | - | 1 | 1
SZTK |  | 1312 | - | 1 | 1
Összesen | – | 29637.375 |  | 841 | 520
XI. táblázat
Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:
Hőközpont egyéni azonosító jele / számlákon feltűntetett azonosító szerint/ | Fűtési napok száma (db) | Felhasználó által igényelt épület hőmérséklet | Díjfizetők fogyasztás mértéke alapján fizetett teljes költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége (ezer Ft) | Egy díjfizető átlagos állandó költsége (ezer Ft)
105-0-000 | 244 | n. a. | 2507.546 | 61.16 | 35.844
107-0-000 | 244 | n. a. | 2978.545 | 64.751 | 35.319
109-0-000 | 244 | n. a. | 1477.935 | 35.189 | 36.958
111-0-000 | 244 | n. a. | 1498.579 | 36.551 | 35.844
113-0-000 | 244 | n. a. | 1843.889 | 43.902 | 43.62
115-0-000 | 244 | n. a. | 5333.502 | 57.349 | 34.088
117-0-000 | 244 | n. a. | 1833.11 | 43.645 | 42.222
119-0-000 | 244 | n. a. | 709.156 | 59.096 | 20.392
123-0-000 | 244 | n. a. | 5455.212 | 5455.212 | 575.546
125-0-000 | 244 | n. a. | 18832.464 | 6277.488 | 2151.069
127-0-000 | 244 | n. a. | 16580.256 | 16580.256 | 7219.974
129-0-000 | 244 | n. a. | 3924 | 3924 | 693.597
131-0-000 | 244 | n. a. | 8439 | 4219.5 | 405.242
133-0-000 | 244 | n. a. | 2109.048 | 95.866 | 71.353
137-0-000 | 244 | n. a. | 10413.508 | 5206.754 | 1379.84
139-0-000 | 244 | n. a. | 3956.593 | 1978.297 | 316.626
141-0-000 | 244 | n. a. | 832.664 | 832.664 | 233.085
143-0-000 | 244 | n. a. | 6142.136 | 6142.136 | 1137.515
145-0-000 | 244 | n. a. | 7084.588 | 7084.588 | 873.88
147-0-000 | 244 | n. a. | 6029.466 | 67.747 | 43.16
149-0-000 | 244 | n. a. | 425.5 | 141.833 | 127.273
151-0-000 | 244 | n. a. | 214.091 | 71.364 | 62.563
201-0-000 | 244 | n. a. | 23309.44 | 23309.44 | 5231.964
203-0-000 | 244 | n. a. | 13826.176 | 13826.176 | 3254.891
205-0-000 | 244 | n. a. | 2405.833 | 53.463 | 37.255
207-0-000 | 244 | n. a. | 1375.518 | 65.501 | 35.137
301-0-000 | 244 | n. a. | 2490.894 | 52.998 | 40.197
303-0-000 | 244 | n. a. | 2762.919 | 60.063 | 44.809
305-0-000 | 244 | n. a. | 1073.103 | 53.655 | 42.878
307-0-000 | 244 | n. a. | 269.122 | 33.64 | 30.239
309-0-000 | 244 | n. a. | 2389.693 | 41.924 | 47.375
311-0-000 | 244 | n. a. | 64.226 | 64.226 | 24.417
313-0-000 | 244 | n. a. | 5941.656 | 5941.656 | 976.844
315-0-000 | 244 | n. a. | 2275.756 | 2275.756 | 798.071
317-0-000 | 244 | n. a. | 612.665 | 55.697 | 41.394
319-0-000 | 244 | n. a. | 547.589 | 34.224 | 34.815
321-0-000 | 244 | n. a. | 401.418 | 40.142 | 43.602
323-0-000 | 244 | n. a. | 757.347 | 37.867 | 35.606
325-0-000 | 244 | n. a. | 436.22 | 29.081 | 36.939
327-0-000 | 244 | n. a. | 516.492 | 34.433 | 36.939
329-0-000 | 244 | n. a. | 508.472 | 42.373 | 38.549
331-0-000 | 244 | n. a. | 553.931 | 34.621 | 35.368
333-0-000 | 244 | n. a. | 561.984 | 35.124 | 35.368
335-0-000 | 244 | n. a. | 4934.611 | 52.496 | 45.087
337-0-000 | 244 | n. a. | 1718.128 | 61.362 | 45.289
901-0-000 | 244 | n. a. | 736.103 | 32.004 | 17.714
Összesen |  |  | 179090.084